# 养老系统需求功能

## 一、软件总体要求

- 1、养老系统：包含老人入住管理、老人生活护理管理、医疗护理管理、老人费用管理、社工管理、人事管理、系统基础配置管理、系统权限管理等。

- 2、智能床垫监测系统管理：实时展示卧床老人的体征状态，支持按科室、床位实时展示老人体征数据；对智能监测设备采集的数据，系统自动分析和生成对应的预警提醒消息；体征异常信息处理及数据查看等。能达到上述要求的其它智能监测系统均可。

- 二、硬件总体要求

- 1、身份证读卡器、摄像头采集设备：设备数量1台，能完成身份证读卡识别、老人照片数据采集、提供SDK对接。

- 2、智能床垫设备：设备数量10台，采用传感技术，多传感器组合，支持心率、呼吸、在床/离床检测、体动检测，设备支持WIFI、院内5G网络自动上传数据、提供SDK对接。能达到上述要求的其它智能设备均可。

- 3、项目开展初期可不与院内his等系统对接，后期有需求需完成与院内系统对接，不再另行支付接口费。