泸州市中医医院（城南院区）液态医用氧定点配送服务采购项目

采购需求

- 一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院（城南院区）液态医用氧定点配送服务采购项目

- 2、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

- 3、预算金额（合同总价）：66万元

- 4、服务期限：3年或合同金额使用完自动终止

5、联系人：后勤保障部 陈文烽 18181174201

二、采购项目简介：

- 泸州市中医医院拟采购合格供应商一名，完成泸州市中医医院（城南院区）液态医用氧定点配送服务。

- 三、供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、法律、行政法规规定的其他条件；

- 6、本项目不接受联合体。

- 7.特殊资格要求

- 7.1供应商须具备有效期内市场监督部门颁发的《气瓶充装许可证》或《移动式压力容器充装许可证》。（提供相关证书复印件。）

- 7.2供应商若为代理商须具备《危险化学品经营许可证》、《药品经营许可证》（许可范围须涵盖项目采购内容）；供应商为制造商须具备《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》、《药品生产许可证》、《药品注册批件》证书或药品补充申请批件（许可范围须涵盖项目采购内容）。（提供相关证书复印件。）

- 7.3供应商须具备《道路危险货物运输许可证》或提供含与危险货物运输相关的《道路运输经营许可证》；若委托第三方运输，须具有第三方的相应的运输资质和有效的委托合同。（提供相关证书复印件；若委托第三方运输，须提供第三方的相应的运输资质和有效的委托合同。）

四、采购需求概况

- 1、采购清单：

| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 | 纯度（v/v) |  |
| 1 | 液态医用氧 | 中华人民共和国药典（2020版） | ≥99.5% |  |

- 2、液态医用氧产品要求：

- （1）必须符合《中华人民共和国药典》2020版第二部，氧纯度（v/v)≥99.5%；

- 3、服务要求：

- （1）采购人提前通知供应商送货，供应商确保能及时送货到采购人指定地点并充装至低温液体贮槽内，为满足医院紧急使用需求（须在10小时内送达）；

- （2）供应商对医用液态氧产品的整个交货过程负责(包括但不限于：储存、运输、充装、安全措施、交货过程中产生的安全责任)。

- （3）每次运送的医用液态氧产品需提供合格证（标明产品名称、生产日期、生产批号、液氧的容量（m³）和纯度（%）、执行标准代号、生产企业、生产地址等）。

- （4）每次运送的医用液态氧需提供当批次的自检报告。

- （5）需提供道路运输承诺，承诺其医用液态氧运输过程符合国家相关管理规定。

- （6）液氧充装计量方式：以液氧站低温液体贮槽组合式差压计显示数据作为结算计量依据，即：充装后差压计显示体积（m³）-充装前差压计显示体积（m³）=实际充装量（m³），充装后差压计显示体积（m³）以充装完成半小时后体积读数为准。

- （7）结算方式：每月按照医院中心供氧站需求计划送货，每两个月按实结算。实际结算金额=成交单价×实际收货数量。

- （8）其它服务要求：供应商合同期限内每年组织液氧站运行人员进行液氧站安全生产培训，配合采购人完成每年液氧站应急演练。

- 市场调研报价表

| 泸州市中医医院（城南院区）液态医用氧定点配送服务采购项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格 |  | 报价（元/m³） | 品牌或生产厂家 | 备注 |
|  | 氧纯度（v/v) | 执行标准 |  |  |  |
| 液态 医用氧 | ≥99.5% | 《中华人民共和国药典》2020年版二部 |  |  |  |

注：供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

- 供应商名称（盖章）：

- 联系人及电话：

- 日期：