## Sheet1
设备搬迁清单
序号 | 设备名称 | 规格 | 数 量 | 单 位 | 安装楼层 | 安装房间名称 | 设备尺寸（mm) | 重量(KG ) | 压空 | 放空 | 真空 | 排水 | 纯水 | 饮用水 | 给水 | 冷冻水（回） | 蒸汽 | 冷却水（回） | 冷却水（供） | 电源(V) | 功率(KW) | 备注（其他要求） | 旧楼层位置 | 金额
1 | 风选式中药粉碎机 | BZM-200S | 1 | 台 | 一层 | 临方粉碎间 | 400*300*860 | 180 | [11 empty] | 380 | 4 |  | 1L | 22600
2 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140(A) | 1 | 台 | 一层 | 临方干燥间 | 620*420*500 | [12 empty] | 220 | 插头 |  | 2L | 3250
3 | 丸剂包装机 | WB-50 | 1 | 台 | 三层 | 内包装间 | 680*1200*1650 | [12 empty] | 220 | 1.5 | 搬一台 | 3L | 46000
4 | 丸剂包装机 | WB-50 | 1 | 台 | 三层 | 内包装间 | 680*1200*1650 | [15 empty] | 3L | 46000
6 | 冷水机组 | GXA-U03 | 1 | 台 | 三层 | 粉碎间 | 700*800*900 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 220 | 3.45 | 设备有进出口机器上没带 | 1L | 18000
7 | 冷水机组 | GXA-U03 | 1 | 台 | 三层 | 粉碎间 | 700*800*900 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 220 | 3.45 |  | 1L | 18000
8 | 粉碎机 | WF-30 | 1 | 台 | 三层 | 粉碎间 | 1670*950*2020 | [10 empty] | √ | √ |  | 5.5 | 30型与冷却水机相连,压空在左后方 | 1L | 51000
9 | 粉碎机 | WF-30 | 1 | 台 | 三层 | 粉碎间 | 1670*950*2020 | [10 empty] | √ | √ |  | 5.5 |  | 1L | 51000
10 | 粉碎机 | WF-40 | 1 | 台 | 三层 | 粉碎间 | 1670*950*2020 |  | Φ10 | [10 empty] | 380 | 13.25 | 上料机2100*2400*900 | 1L | 70000
11 | 粉碎机 | WF-40 | 1 | 台 | 三层 | 粉碎间 | 1670*950*2020 |  | Φ10 | [10 empty] | 380 | 13.25 | 上料机，主机(380V,3.65A) | 1L | 70000
12 | 全自动制丸机 | ZW-35 | 1 | 台 | 三层 | 制丸间 | 900*1600 | [12 empty] | 380 | 13 | 4平方的线 | 3L | 48000
14 | 槽型混合机 | CH-100 | 1 | 台 | 三层 | 混合间 | 1400*500*1000 | 25 | [11 empty] | 380 | 2 | 本层 | 3L | 16700
21 | 沉淀罐 | 1500L | 1 | 台 | 一层 | 浓缩提取间 | φ1300*2400 | 400 |  |  |  | √ | [5 empty] | √ | √ |  |  |  | 1L | 23000
24 | 空压机 | 0.5T/h | 1 | 台 |  |  | 1300*450*900 | 150 | [11 empty] | 380 | 5.5 |  | 3L | 2280
25 | 全自动理盖机旋盖机 | JBPX-30 | 1 | 台 | 二层 | 内服灌装间 | 1900*800*1400 |  | √ | [10 empty] | 220 | 1.5 | 包含一个翻盖机φ12*530 | 3L | 69900
27 | 安全柜 | JS90 | 1 | 台 | 二层 | 试剂室 | 1100*900*1650 | [14 empty] | 超宽 | 2L | 5500
29 | 热风循环烘干箱 | CT-0-12 | 1 | 台 | 一层 | 临方干燥间 | 1800*900*2000 | 400 | [11 empty] | 380 | 13 |  | 1L | 20780
30 | 摇摆式颗粒机 | YK-90 | 1 | 台 | 一层 | 临方制粒间 | 700*370*840 | 100 | [11 empty] | 380 | 1.1 |  | 3L | 18800
32 | 粉碎机 | YF8-3 | 1 | 台 | 一层 | 临方粉碎间 | 350*770*400 | 50 | [11 empty] | 220 | 3 | 给水φ12（进桶，一进一出） | 1L | 6200
35 | 中药粉碎机（政府采购） | WKF.180 | 1 | 台 | 一层 | 临方粉碎间 | 440*400*950 | [12 empty] | 380 | 2 | 水循环 | 1L | 15000
36 | 糖衣机 | 600型 | 1 | 台 | 一层 | 临方制丸间 | 700*800*1300 | [12 empty] | 380 | 1.1 |  | 1L | 4000
38 | 中药炼药机（政府采购） | LYJ.150 | 1 | 台 | 一层 | 临方制丸间 | 1200*640*1100 | 365 | [11 empty] | 380 | 7.5 |  | 3L | 75000
39 | 液体灌装压盖机（政府采购）只搬小的 | KGF.6Z | 1 | 台 | 二层 | 内服灌装间 | 2500*1000 |  | √ | [10 empty] | 380 | 2 | 理瓶机550*1000*1000，供瓶机门口：850 | 3L | 153800
40 | 糖衣机 | BY.1000型 | 1 | 台 | 三层 | 包衣间 | 1100*1150*1600 | 300 | [11 empty] | 380 | 1.1 | 门口1100 | 3L | 9000
41 | 散剂包装机（政府采购） | LXFB.50 | 1 | 台 | 三层 | 内包装间 | 1800*800*1900 | 480 | [11 empty] | 220 | 1.2 |  | 3L | 9000
42 | 喷雾干燥制粒机 | PGL.10 | 1 | 台 | 三层 | 制粒间 | φ800*1800 600*420*1630 |  | √ | [8 empty] | √ | √ | 380 | 20~40 | 有电箱，10平方线，可能需要厂家来拆除 | 3L | 54000
43 | 螺旋式选丸机（政府采购） | XW.300 | 1 | 台 | 三层 | 筛丸间 | 1000*1000*1800 | [12 empty] | 220 | 2.2 | 10A，最高2200W | 3L | 88000
44 | 水冷式增速高效 流水粉碎机 | DF.40S | 1 | 台 | 一层 | 临方粉碎间 | 240*550*700 | 38 | [6 empty] | √ |  |  |  |  | 220 | 3 | 带有一个小水泵，220的插头 | 1L | 30000
45 | 散（粉）剂包装机（政府采购） | DXDF60F | 1 | 台 | 三层 | 散剂、搽剂分装间 | 600*600*1450 | [12 empty] | 220 | 插座 |  | 3L | 42840
46 | 三维混合机（政府采购） | SYH.200 | 1 | 台 | 三层 | 整粒、混合间 | 1700*1400*1500 | [12 empty] | 380 | 1.1 | 门口：1120 脚：500 | 3L | 48300
48 | 全自动制丸机（政府采购） | ZMW2000.V | 1 | 台 | 一层 | 临方制丸间 | 1100*800*1020 | 270 | [11 empty] | 380 | 2.25 |  | 3L | 52500
49 | 全自动制丸机（政府采购） | ZMW2000.V | 1 | 台 | 一层 | 临方制丸间 | 1100*800*1020 | 270 | [11 empty] | 380 | 2.25 |  | 3L | 52500
50 | 全自动贴标打码机（政府采购） | XT.2510 | 1 | 台 | 一层 | 外包装间 | 2100*1000*1400 | 100 | [11 empty] | 220 | 插座 | 10A，用电不需要压缩空气 | 2L | 90400
52 | 破碎机（政府采购） | WKSJ.60 | 1 | 台 | 一层 | 临方粉碎间 | 1050*530*1120 | [12 empty] | 380 | 3 | 电在左侧 | 1L | 21980
53 | 颗粒包装机（政府采购） | DXDK120B | 1 | 台 | [19 empty] | 37800
55 | 夹层锅 | 300L | 1 | 台 | 二层 | 灭菌间 | 1700*1100*1500 | 300 |  |  |  | 清洗用 | 清洗用 |  | 清洗用 |  | √ |  |  | 380 | 1.5 | 缺疏水阀、管道系统 | 1L | 30000
58 | 电加热循环烘箱 | HK.0 | 1 | 台 | [18 empty] | 3L | 20000
59 | 醇沉罐（政府采购） | 200L | 1 | 台 | 一层 | 酊剂提取间 | 1000*1000*2100 |  |  |  |  | 清洗用 | 清洗用 |  | 清洗用 |  |  | √ | √ |  |  | 人工加水加料，不接电 | 1L | 58800
62 | 沉淀罐（渗滤罐）（政府采购） | 200L | 1 | 台 | 一层 | 浓缩提取间 | 600*600*2200 |  |  |  |  | 清洗用 | 清洗用 |  | 清洗用 |  |  | √ | √ |  |  |  | 3L | 52500
63 | 沉淀罐（渗滤罐）（政府采购） | 200L | 1 | 台 | 一层 | 浓缩提取间 | 600*600*2200 |  |  |  |  | 清洗用 | 清洗用 |  | 清洗用 |  |  | √ | √ |  |  |  | 3L | 52500
64 | 槽式混合机 | CH.100 | 1 | 台 | 三层 | 混合间1 | 1230*520*900 | 25 | [11 empty] | 380 | 2 |  | 3L | 9000
74 | 蒸发光散射检测器（政府采购） | 3300型ELSD | 1 | 台 | 二层 | 仪器室1 | 260*500*300 | [12 empty] | 220 | 插头 | 10A | 2L | 139800
76 | 药品稳定性试验箱（恒温恒湿培养箱）（政府采购） | BSC.150 | 1 | 台 | 二层 | 试剂室 | 650*700*1400 | [12 empty] | 220 | 1.3 | 带一个水箱 | 2L | 59800
77 | 药品稳定性试验箱（恒温恒湿培养箱）（政府采购） | BSC.150 | 1 | 台 | 二层 | 试剂室 | 650*700*1400 | [12 empty] | 220 | 1.3 |  | 2L | 59800
79 | 旋转蒸发仪（政府采购） | SY.5000 | 1 | 台 | 二层 | 理化室 | 600*400*760 | [12 empty] | 220 | 插头 |  | 2L | 13980
82 | 万分之一电子天平秤 | FA2004 | 1 | 台 | 二层 | 称量室 | 250*300*350 | [12 empty] | 220 | 插头 |  | 2L | 3850
83 | 通风柜 | YT10019 | 1 | 个 | 二层 | 理化室 | 1200*860*1800 | [12 empty] | 220 | 插头 | 两个电源（灯） | 2L | 5880
86 | 实验室低温喷雾干燥机（政府采购） | YC.1800 | 1 | 台 | 一层 | 临方制粒间 | 800*550*1140 | 110 | [6 empty] | √ |  |  |  |  | 380 |  | 遮挡（估计4KW） | 1L | 87000
87 | 十万分之一天平（政府采购） | SECURA225D.1CN | 1 | 台 | 二层 | 称量室 | 220*350*320 | [12 empty] | 220 | 插头 |  | 2L | 39000
92 | 高效液相色谱仪（政府采购） | 1260 | 1 | 台 | 二层 | 仪器室1 | 350*450*620 | [12 empty] | 220 | 插头 | 5个220的插座，带一台空气发生器130*500*200 | 2L | 343100
94 | 电子天平 | JA2103N | 1 | 台 | 二层 | 称量室 | 250*300*350 | [12 empty] | 220 | 插头 |  | 2L | 4220
101 | 超净工作台 |  | 1 | 台 | 二层 | 微检室2 | 900*740*1500 | 80 | [11 empty] | 220 | 插头 | 带轮子 | 2L | 6000
106 | 振动磨 |  |  |  | 一层 | 临方粉碎间 | 1650*1000*1800 | [12 empty] | 380 | 3 | 与冷水机共用 | 1L
107 | 粗碎机 |  |  |  | 一层 | 临方粉碎间 | 600*750*1200 | [12 empty] | 380 | 插头 | 粉碎机门口宽1110高2140 | 1L
108 | 摊药机 |  |  |  | 三层 | 制丸间 | 2200*700*1700 |  | √ | [10 empty] | 220 | 插头 | 电流10A | 3L
109 | 蒸汽发生器 | LP-RDX-360 |  |  | 一层 | 设备间 | 1700*900*1350 |  |  |  |  | √ | √ | √ | [5 empty] | 380 | 360 | 4个蒸汽出口 | 1L | 150000
5 | 洁净取样车 | 800mm*750m m*1600mm | 1 | 台 | 一层 | 提取车间 | 800*700*1650 | [12 empty] | 220 | 0.45 |  | 1L | 16000
31 | 粉碎机 | DFY-1000 | 1 | 台 | 一层 | 临方粉碎间 | 300*400*300 | [12 empty] | 220 | 2 |  | 1L | 2000
97 | 电热鼓风干燥箱（政府采购） | GZX.GF101.3.BS.11 | 1 | 台 | 二层 | 高温室 | 880*700*950 | [12 empty] | 220 | 4 |  | 2L | 19000
111 | 通风柜 | [5 empty] | 1200*85*2060 | [15 empty] | 2L
114 | 紫外分光光度计 | [5 empty] | 420*350*210 | [15 empty] | 2L
117 | 机械分析天平 | [5 empty] | 380*280*500 | [15 empty] | 2L