泸州市中医医院2026-2029年两院区家用电器定点维修、维护服务项目市场调研相关资料

一、采购项目基本情况

1、项目名称：泸州市中医医院2026-2029年两院区家用电器定点维修、维护服务项目

2、项目所属年度：2026-2029年

3、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

4、采购预算：90万元

二、供应商应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目不接受联合体。

三、服务要求

1、服务时间（实质性要求）

（1）合同生效

以采购人书面函件通知为准（预计生效日期2026年3月1日，其中空调清洗服务须在2023年“两院区普通空调清洗服务项目”采购合同终止后执行即：2026年6月13日后）。

（2）合同终止

满足以下条款之一，合同立即终止。

①合同生效之日起满三年；

②结算金额达到合同总金额限额；

③符合合同约定的终止条款；

2、服务地点（实质性要求）

（1）泸州市中医医院大山坪院区；

（2）泸州市中医医院城南院区；

（3）泸州市中医医院监管中心；

（4）泸州市中医医院社会福利院老年病科；

（5）其他管辖地点。

3、合同金额（实质性要求）

（1）固定单价，按实结算；

（2）合同总金额90万；

供应商次月初上报采购人前两个月服务费用使用金额和总额。

4、付款方式（实质性要求）

（1）每两个月验收结算一次（扣除考核应扣款项）；

（2）供应商按采购人要求提供正规发票后由采购人在20日内完成支付（特殊原因除外）。

5、服务人员（实质性要求）

（1）常驻维修人员数量

常驻维修人员不少于2人

（2）常驻维修人员特种作业证要求

常驻维修人员须同时持有应急管理厅（局）颁发复审有效期内的：①低压电工作业证；②高处作业证（操作项目包含：高处安装、维护、拆除作业）；③制冷与空调设备安装修理作业证；④焊接与热切割作业证；负责安全管理的人员须持有安全生产管理人员证。

（3）维修人员意外伤害保险要求

维修人员必须购买家电从业人员投保的保险，采用记名投保方式。被保险人须按实际工作中危险程度最高的情况选择的投保方案。

（4）常驻维修人员的其他要求

常驻维修人员须与投标响应文件中的人员信息一致，因特殊原因（生病、病故、离职等）确需变更，需报采购人审核同意。未征得采购人同意随意变更常驻维修人员采购人有权终止合同。

（5）常驻维修人员工作日上班时间为8:00～17:00，其余时间段供应商接到非紧急维修任务需保证30分钟内到达现场并实施维修，紧急维修任务需立即响应。

（6）公共事件发生时，常驻维修人员无条件服从采购人的任务安排。

（7）常驻维修人员接受采购人的出勤考核。

（8）非常驻维修人员要求

①根据维修量，供应商可增派维修人员。

②增派维修人员需上报采购人并获得采购人同意方可进行维修作业。

③增派的维修人员与常驻维修人员的要求一致（出勤考核除外），遵从常驻维修人员的考核管理办法。

（10）供应商在响应文件中需提供《安全承诺书》（实质性要求）

包含但不限于以下内容：承诺在履约期间，严格按照相关法律法规，明确安全责任，服从相关主管部门的日常管理和检查；承诺对维修人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证维修人员安全、规范操作；承诺文明施工，保证现场不出现安全事故；设立安全负责人，向相关主管部门解释实施情况；保证维修人员及第三方人员的财产及生命安全；履约服务期间发生的任何意外或造成人员伤亡，由供应商负全责。

（11）服务响应

供应商应向采购人提供7*24小时（不分节假日）电话（固话、手机）服务，供应商接到采购人电话应立即响应，并按采购人要求到达现场并解决问题。

①小修项目需在30分钟内完成

小修是指不需要开启电器机壳、不需要更换电器配件的简单维修（调试）。类似如：遥控器型号错误；更换遥控器电池；制冷、制热、送风模式错误；信号源选择错误；电源跳闸恢复供电；调整排水管坡度，保证排水通畅；电源（信号线）接触不良等。

因特殊原因不能按时完成的，需报临床科室和项目科室说明原因并获得同意，否则纳入考核扣分。

②中修项目需在1小时内完成

中修是指需要开启电器机壳、需要更换非核心（高值）配件。类似如：更换液晶电视电源板、逻辑板、背光板、信号板；更换空调传感器、电容、风机、加氟、电脑板、风轮、压缩连接线、交流接触器、电源空开、安装接水盘；更换开水器水咀、温控器、浮球阀、电加热管；

因特殊原因不能按时完成的，需报临床科室和项目科室说明原因并获得同意，否则纳入考核扣分。

③大修项目需在4小时内完成

大修是指需要开启电器机壳、需要更换核心（高值）配件。类似如：更换液晶电视屏幕、移机安装；更换空调压缩机、节流部件、四通阀、三通阀、查漏补焊、移机安装。

因特殊原因不能按时完成的，需报临床科室和项目科室说明原因并获得同意，否则纳入考核扣分。

（12）维修配件要求

①维修更换配件均需为原厂配件（同品牌、同型号）；若特殊原因（停产、技术改造）确需更换品牌或型号，需报采购人同意后方可采用替代品牌或型号。

②维修更换配件均需为全新配件，供应商不得使用“拆机件”、“翻新件”“修复件”。

③制冷剂需选用包括但不限于巨化、金冷、霍尼韦尔等品牌的产品。

④维修更换的旧件需交回采购人库房保存，供应商无权自行处理。

⑥维修配件质保期为一年，质保期内损坏由供应商免费更换。

（13）维修资料要求

①维修服务实施完毕，需如实填写维修确认单。维修单内容包括但不限于：维修科室、维修机型、故障现象、维修内容、报修科室确认签字。

②建立维修台账。

③对于高值易耗零配件（空调压缩机）单独建立维修台账。

（14）电器台账要求

①供应商积极配合采购人分类建立电器资产台账；

②供应商积极配合采购人建立电器资产变更台账（详细记录资产去向如：移机、报废、灭失等）。

（15）供应商具有交互式运维平台，并包含以下功能：

①云端数据保存、下载；

②云端数据溯源；

③影像资料拍照上传；

④多终端实现沟通、互动、协作；

⑤平台运行涉及费用由供应商承担；

⑥平台数据的所用权归采购人；未经采购人同意，供应商无权下载、传播、毁灭平台数据。

（16）报价清单以外的维修

报价清单以外的维修服务内容，另行请示报告按照医院采购流程待分管领导审批同意后实施维修。

6、维修服务考核细则（实质性要求）

（1）考核总则

①采购人按每2个月对供应商进行服务质量考核，确定扣款金额。

②供应商违反考核条款按照100元/条次累加扣款。

③供应商连续两次服务质量考核扣款≥1000元，采购人有权单方面解除合同。

（2）考核扣款条款：

①供应商应按照采购人服务响应要求响应。

②供应商应按照采购人维修配件要求使用配件。

③供应商应按照采购人维修资料要求记录维修情况。

④供应商应按照采购人要求要求建立电器维修台账。

⑤供应商对电器进行维修后，必须清理现场，保持现场清洁干净。

⑥维修需求科室对本次考核期内的维修服务质量进行满意度评定，每一个不满意扣款一次。

四、维修单价报价表（实质要求）

| 泸州市中医医院2026-2029年两院区家用电器定点维修、维护服务项目 市场调研报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电器类别 | 维修项目 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 空调、冷库 | 更换变压器 | 1.5匹 | 个 |  | 主要空调品牌为：美的、格力、奥克斯；维修配件均需为原品牌厂家同型号配件 |
| 2 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 3 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 4 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 5 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 6 |  | 更换外风机电容 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 7 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 8 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 9 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 10 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 11 |  | 更换外风机电机 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 12 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 13 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 14 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 15 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 16 |  | 更换外机轴流风叶 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 17 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 18 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 19 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 20 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 21 |  | 更换四通阀 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 22 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 23 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 24 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 25 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 26 |  | 更换三通阀 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 27 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 28 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 29 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 30 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 31 |  | 更换冷冻油 | 1.5匹 | 台 |  |  |
| 32 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 33 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 34 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 35 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 36 |  | 更换压缩机启动器 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 37 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 38 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 39 |  | 更换压缩机 | 1匹至1.5匹 | 台 |  |  |
| 40 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 41 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 42 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 43 |  | 更换交流接触器 | 2匹 | 个 |  |  |
| 44 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 45 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 46 |  | 更换外机电脑板 | 1.5匹（变频） | 块 |  |  |
| 47 |  |  | 2匹（变频） |  |  |  |
| 48 |  |  | 3匹（定频、变频） |  |  |  |
| 49 |  |  | 5匹（定频、变频） |  |  |  |
| 50 |  |  | 10匹（定频） |  |  |  |
| 51 |  | 更换相序检测器 | 5匹（定频） | 个 |  |  |
| 52 |  |  | 10匹（定频） |  |  |  |
| 53 |  | 更换电流检测板 | 3匹（定频） | 块 |  |  |
| 54 |  |  | 5匹（定频） |  |  |  |
| 55 |  |  | 10匹（定频） |  |  |  |
| 56 |  | 更换节流部件 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 57 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 58 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 59 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 60 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 61 |  | 更换压缩机电源线 | 1.5匹 | 根 |  |  |
| 62 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 63 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 64 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 65 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 66 |  | 更换内风机电容 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 67 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 68 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 69 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 70 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 71 |  | 更换内风机电机 | 1.5匹 | 个 |  |  |
| 72 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 73 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 74 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 75 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 76 |  | 更换内机贯流风轮 | 1.5匹 |  |  |  |
| 77 |  |  | 2匹 | 个 |  |  |
| 78 |  | 更换内机离心风轮 | 2匹 | 个 |  |  |
| 79 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 80 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 81 |  | 更换内机电脑板 | 1.5匹 | 块 |  |  |
| 82 |  |  | 2匹 |  |  |  |
| 83 |  |  | 3匹 |  |  |  |
| 84 |  |  | 5匹 |  |  |  |
| 85 |  |  | 10匹 |  |  |  |
| 86 |  | 更换温度传感器 | 1.5匹、2匹、3匹、5匹、10匹 | 个 |  |  |
| 87 |  | 充注制冷剂 | 1.5匹、2匹 | 台 |  | 制冷剂：R22/R32/R410A；包括但不限于：巨化、霍尼韦尔、科慕等 |
| 88 |  |  | 3匹 | 台 |  |  |
| 89 |  |  | 5匹 | 台 |  |  |
| 90 |  |  | 10匹 | 台 |  |  |
| 91 |  | 安装空调外机接水盘（材质：SUS304不锈钢） | 挂机、风管机 | 个 |  | 接水盘适用于美的、格力、奥克斯等品牌 |
| 92 |  |  | 柜机、风管机、天花机 | 个 |  |  |
| 93 |  | 查漏补焊 | 氮气试压查漏、保压并补焊漏点 | 台 |  | 氮气纯度＞99.9%，保压＞2小时 |
| 94 |  | 空调拆机 | 挂机 | 台 |  | 内机、外机费用按4：6计算 |
| 95 |  |  | 柜机 | 台 |  |  |
| 96 |  |  | 1-5匹风管机、天花机 | 台 |  |  |
| 97 |  | 空调安装 | 挂机 | 台 |  |  |
| 98 |  |  | 柜机 | 台 |  |  |
| 99 |  |  | 1-5匹风管机、天花机 | 台 |  |  |
| 100 |  | 空调遥控器 | 1.5匹、2匹、3匹、5匹、10匹 | 块 |  | 包括但不限于格力、美的及其它品牌 |
| 101 |  | 空调冷凝水排水管 | 1.5匹、2匹、3匹、5匹 | 米 |  | 耐候波纹管 |
| 102 |  |  | Ø25 | 米 |  | U-PVC排水管、B1级橡塑保温管 |
| 103 |  |  | Ø32 | 米 |  |  |
| 104 |  | 空调外机支架 | 1.5匹、2匹 | 副 |  | 高质量不锈钢SUS304支架 |
| 105 |  |  | 3匹 | 副 |  |  |
| 106 |  |  | 5匹 | 副 |  |  |
| 107 |  |  | 特殊支架 | 副 |  |  |
| 108 |  | 更换热力膨胀阀 | 1-5匹 | 个 |  | 包括但不限于美的、格力、奥克斯等设备厂家原厂配件 |
| 109 |  | 冷媒管道 | 1.5匹、2匹 | 米 |  | 铜管与美的、格力、奥克斯等品牌原厂同型号、同壁厚；橡塑保温管防火等级不低于B1级； |
| 110 |  |  | 3匹 | 米 |  |  |
| 111 |  |  | 5匹 | 米 |  |  |
| 112 |  |  | 10匹 | 米 |  |  |
| 113 |  | 漏电空开 | 1.5匹、2匹 | 个 |  | 主要空调品牌为：美的、格力、奥克斯；维修配件均需为原品牌厂家同型号配件 |
| 114 |  |  | 3匹 | 个 |  |  |
| 115 |  |  | 5匹 | 个 |  |  |
| 116 |  |  | 10匹 | 个 |  |  |
| 117 |  | 清洗、消毒 | 1.5匹、2匹 | 台 |  | 机型：柜机、挂机、天花机、风管机 按照医院要求实施清洗。内外机费用比例4：6 |
| 118 |  |  | 3匹 | 台 |  |  |
| 119 |  |  | 5匹 | 台 |  |  |
| 120 |  |  | 10匹 | 台 |  |  |
| 121 |  |  | 风管 | ㎡ |  |  |
| 122 |  | 冷风机电机 | 外转子轴流风机 | 台 |  | 包括但不限于微光、MAER马尔、依必安派特 |
| 123 | 电视机 | 更换电源板 | 32-75英寸 | 块 |  | 包括但不限于长虹、海信及其它品牌 |
| 124 |  | 更换逻辑板 | 32-75英寸 | 块 |  |  |
| 125 |  | 更换驱动板 | 32-75英寸 | 块 |  |  |
| 126 |  | 更换背光板 | 32-75英寸 | 块 |  |  |
| 127 |  | 拆装电视机 | 32-55英寸 | 台 |  | 拆、装费用比例4：6 |
| 128 |  |  | 55英寸以上 | 台 |  |  |
| 129 |  | 遥控器 | 原厂型号 | 块 |  | 包括但不限于长虹、海信及其它品牌 |
| 130 |  | 电视机挂架 | 32-55英寸 | 副 |  |  |
| 131 |  |  | 55英寸以上 | 副 |  |  |
| 132 | 冰箱、冷藏柜、陈列柜 | 更换启动器 | 冰箱专用 | 个 |  | 包括但不限于美的、星星等多种品牌 |
| 133 |  | 更换保护器 | 冰箱专用 | 个 |  |  |
| 134 |  | 更换压缩机 | 50-300W | 台 |  |  |
| 135 |  | 更换温控器 | 冰箱专用 | 个 |  |  |
| 136 |  | 更换电脑板 | 冰箱专用 | 块 |  |  |
| 137 |  | 加注制冷剂 | 冰箱专用 | 台 |  | 制冷剂：R12/R600A；设备厂家原品牌、原型号 |
| 138 |  | 散热风机 | 冰箱专用 | 个 |  | 包括但不限于于微光、MAER马尔、依必安派特 |
| 139 | 开水器 | 更换发热管 | 3-15KW | 根 |  | 包括但不限于康佳、佳裕等设备厂家原品牌、原型号 |
| 140 |  | 更换浮球阀 | DN15-DN25 | 个 |  |  |
| 141 |  | 更换温控器 | 0°-100° | 个 |  |  |
| 142 |  | 更换交流接触器 | 380V /3P/ 16A或32A | 个 |  |  |
| 143 |  | 更换水龙头 | 开水器专用 | 个 |  |  |
| 144 |  | 安装截止阀 | 电热水器专用 | 个 |  | 包括但不限于康佳、杜裕、凯众等设备厂家原品牌、原型号 |
| 145 |  | 安装角阀 | 电热水器专用 | 个 |  |  |
| 146 |  | 更换漏电空开 | 380V /3P或4P/ 16A或32A | 个 |  |  |
| 147 |  | 电源指示灯 | 220V | 个 |  |  |
| 148 |  | 清洗开水器 |  | 台 |  | 食品级（提供检测报告）柠檬酸清洗水垢 |
| 149 |  | 漏电流检测 |  | 台 |  | 每月进行一次漏电检测；建立档案及影像资料。 |
| 150 | 电热水器 | 更换发热管 | 3-15KW | 根 |  | 包括但不限于海尔、樱雪、赛德隆、好迪等原厂配件 |
| 151 |  | 更换温控器 | 0°-100° | 个 |  |  |
| 152 |  | 更换电脑板 | 电热水器专用 | 块 |  |  |
| 153 |  | 更换混水阀 | 电热水器专用 | 个 |  |  |
| 154 |  | 更换花洒 | 电热水器专用 | 个 |  |  |
| 155 |  | 更换泄压安全阀 | 电热水器专用 | 个 |  |  |
| 156 |  | 安装截止阀 | 电热水器专用 | 个 |  |  |
| 157 |  | 安装角阀 | 电热水器专用 | 个 |  |  |
| 158 |  | 拆装电热水器 | 电热水器专用 | 台 |  |  |
| 159 | 微波炉 | 更换变压器 | 200-800W | 个 |  | 现有主要品牌：格兰仕、美的；维修配件均需为品牌厂家原厂配件 |
| 160 |  | 更换磁控管 | 200-800W | 个 |  |  |
| 161 |  | 更换高压电容 | 1000V 0.1微法 | 个 |  |  |
| 162 |  | 更换高压保险管 | 1000V 0.1A | 个 |  |  |
| 163 |  | 更换散热风机 | 2-10W | 个 |  |  |
| 164 |  | 更换定时器 | 0-60分钟 | 个 |  |  |

供应商名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：