泸州市中医医院2026-2027年两院区次氯酸钠消毒剂定点采购项目采购需求

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目名称：泸州市中医医院2026-2027年两院区次氯酸钠消毒剂定点采购项目

- 2.供货地址：泸州市中医医院大山坪院区污水处理站、老年医学科、城南院区污水处理站

- 3.项目所属分类：□服务 ☑货物 □工程

- 4.预算金额：34.5万元

- 5.供货期限：自合同签订生效之日起两年，合同期满或合同期内实际结算金额达到合同总额时，合同即为终止（以先到者为准）。

二、采购项目简介：

拟采购合格供应商一名，完成2026-2027年泸州市中医医院两院区次氯酸钠消毒剂定点采购项目。

- 三、供应商应具备的资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5.法律、行政法规规定的其他条件；

- 6.本项目不接受联合体。

- 7.其他特殊要求

- 7.1若供应商为产品生产制造商，须提供：

- （1）《营业执照》；

- （2）《危险化学品安全生产许可证》；

- （3）《消毒产品生产企业卫生许可证》。

- （4）《危险化学品登记证》（登记品种至少包含次氯酸钠）

- 7.2若供应商为经销商，须提供：

- （1）《营业执照》；

- （2）《危险化学品经营许可证》（许可范围须包含次氯酸钠）；

- （3）所供产品制造商的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《危险化学品安全生产许可证》复印件；

- （4）《危险化学品登记证》（登记品种至少包含次氯酸钠）

- （5）制造商出具的有效授权经销证明。

- 7.3提供所供产品制造厂商《消毒产品卫生安全评价报告》及报告备案登记表。

- 8.运输资质与安全

- 运输单位须具备《营业执照》、《道路危险货物运输许可证》（需包含第8类（腐蚀品）），运输车辆、人员应符合相关安全规范。委托运输的，须提供有效的运输协议及受托方资质复印件。

四、采购需求概况

- 1、项目清单及参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号(mm) | 有效氯含量 | 字号 |  |
| 1 | 次氯酸钠消毒剂 | AⅡ型 | ≥10% | 【消】字号 |  |

- 2、技术服务要求：

- （1）供应商所供产品必须符合国家推荐性标准《次氯酸钠》GB/T19106-2013中A‖型要求（服务期内如有最新标准，按最新标准执行）；

（2）产品有效期不低于60天（自交付之日起）。

- （3）每次运送的次氯酸钠消毒剂需提供合格证（标明品牌、生产厂家、生产地址、产品规格、生产日期、有效期等相关信息），同时提供当批次产品的自检报告。

- （4）供应商须每年提供一份由第三方检测机构出具的CMA检测报告（报告结果需满足采购文件次氯酸钠技术参数要求）。

- （5）供应商自行承担产品生产、灌装、运输过程中的所有风险及人员安全问题。

- 五、商务要求

- 1.供货期限：自合同签订生效之日起两年，合同期满或合同期内实际结算金额达到合同总额时，合同即为终止（以先到者为准）。

- 2.供货地址：泸州市中医医院大山坪院区污水处理站、老年医学科、城南院区污水处理站

- 3.响应时间：每月按照采购人后勤保障部污水处理站需求计划送货，接到采购人供货通知后一般情况下须在3天内送至采购人指定地点并装卸灌装至次氯酸钠库房储存桶内，紧急情况下须在5小时内送达并完成灌装。

- 4.付款方式：每季度验收结算一次，实际结算金额=成交单价×实际收货数量-考核扣款（如有），每次验收合格后，采购人根据供应商出具的正式发票在22个工作日内完成支付。

六、考核表

| 序号 | 考核指标 | 考核标准 | 扣款细则 | 实际扣款 | 考核依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 有效期 | 供应商交付给采购人的产品有效期剩余不低于60天 | 产品有效期＜60天，扣罚2000元 |  | 产品外包装、合格证标注的生产日期及有效期 |  |
| 2 | 批次检测资料完整性 | - 1.每次送货随附完整产品合格证；2.每次送货提供当批次自检报告；3.每年提供一份CMA检测报告； - 4.每次送货提供当批次货物费用发票 | 1.缺单次合格证，每次扣100元；2.缺单次自检报告，每次扣100元；3.年度未提供CMA检测报告，扣2000元；4.缺单次发票，每次扣100元； |  | 供应商提交的各类检测/合格资料 | 资料需加盖供应商/生产厂家鲜章 |
| 合计扣款 |  |  |  |  |  |  |

- 市场调研报价表

| 泸州市中医医院2026-2027年两院区次氯酸钠消毒剂定点采购项目 市场调研报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格 |  |  | 报价（元/吨） | 品牌或生产厂家 | 备注 |
|  | 有效氯含量 | 型号 | 字号 |  |  |  |
| 次氯酸钠 消毒剂 | ≥10% | AII型 | 【消】字号 |  |  |  |

注：以上报价包括本项目产品生产、运输费、人工费、装卸、搬运、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期：